|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_zpt_polimergrupp.jpg   |  | | --- | |  | | | | **ООО "ЗПТ "ПОЛИМЕРГРУПП"**   422770, Республика Татарстан, Пестречинский р-он, с. Пестрецы, ул. Аграрная д. 1а, оф. 1  ИНН/КПП: 1633004565/163301001. ОГРН: 1151690090661 ОКПО: 47079670  Р/С: 40702810545350000584 в ПАО "АК БАРС" БАНК, г.Казань.  К/С: 30101810000000000805 БИК: 049205805 **Тел: 8 800 30 104 30, 8 (843) 299 80 62** **E-mail: polimer-groyp@yandex.ru, ooo1truba@yandex.ru** Подробнее о компании можно узнать на сайте **www.1truba.ru** | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | |
| **ТРУБЫ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100 / ПЭ80 (ГОСТ Р50838-2009).** | | | | | | |
|
|  | **Цены указаны в рублях с учетом НДС.** | | | | | |
| **D** | **SDR 11 - 16 атм.** | | | **SDR 9 – 20 атм.** | | |
| **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** | **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** |
| **ГАЗ** | **1 п.м., руб.** | **1 п.м., руб.** |
| **20** | **2** | **0,116** | **12,76р.** | **2,3** | **0,132** | **14,52р.** |
| **25** | **2,3** | **0,169** | **18,59р.** | **2,8** | **0,198** | **21,78р.** |
| **32** | **3** | **0,277** | **30,47р.** | **3,6** | **0,325** | **35,75р.** |
| **40** | **3,7** | **0,427** | **46,97р.** | **4,5** | **0,507** | **55,77р.** |
| **50** | **4,6** | **0,663** | **72,93р.** | **5,6** | **0,786** | **86,46р.** |
| **63** | **5,8** | **1,05** | **115,50р.** | **7,1** | **1,25** | **137,50р.** |
| **75** | **6,8** | **1,46** | **160,60р.** | **8,4** | **1,76** | **193,60р.** |
| **90** | **8,2** | **2,12** | **233,20р.** | **10,1** | **2,54** | **279,40р.** |
| **110** | **10** | **3,14** | **345,40р.** | **12,3** | **3,78** | **415,80р.** |
| **125** | **11,4** | **4,08** | **448,80р.** | **14** | **4,87** | **535,70р.** |
| **140** | **12,7** | **5,08** | **558,80р.** | **15,7** | **6,12** | **673,20р.** |
| **160** | **14,6** | **6,67** | **733,70р.** | **17,9** | **7,97** | **876,70р.** |
| **180** | **16,4** | **8,43** | **927,30р.** | **20,1** | **10,1** | **1 111,00р.** |
| **200** | **18,2** | **10,4** | **1 144,00р.** | **22,4** | **12,5** | **1 375,00р.** |
| **225** | **20,5** | **13,2** | **1 452,00р.** | **25,2** | **15,8** | **1 738,00р.** |
| **250** | **22,7** | **16,2** | **1 782,00р.** | 27,9 | 19,4 | **2 134,00р.** |
| **280** | **25,4** | **20,3** | **2 233,00р.** | **31,3** | **24,4** | **2 684,00р.** |
| **315** | **28,6** | **25,7** | **2 827,00р.** | **35,2** | **30,8** | **3 388,00р.** |
| **355** | **32,2** | **32,6** | **3 586,00р.** | **39,7** | **39,2** | **4 312,00р.** |
| **400** | **36,3** | **41,4** | **4 554,00р.** | **44,7** | **49,7** | **5 467,00р.** |
| **450** | **40,9** | **52,4** | **5 764,00р.** | **50,3** | **62,9** | **6 919,00р.** |
| **500** | **45,4** | **64,7** | **7 117,00р.** | **55,8** | **77,5** | **8 525,00р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SDR 13,6 - 12,5 атм.** | | | **SDR 17 – 10 атм.** | | |
| **D** |
| **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** | **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** |
| **ГАЗ** | **1 п.м., руб.** | **1 п.м., руб.** |
| **25** | **2** | **0,148** | **16,28р.** |  |  | **0,00р.** |
| **32** | **2,4** | **0,229** | **25,19р.** | **2** | **0,193** | **21,23р.** |
| **40** | **3** | **0,353** | **38,83р.** | **2,4** | **0,292** | **32,12р.** |
| **50** | **3,7** | **0,545** | **59,95р.** | **3** | **0,449** | **49,39р.** |
| **63** | **4,7** | **0,869** | **95,59р.** | **3,8** | **0,715** | **78,65р.** |
| **75** | **5,6** | **1,23** | **135,30р.** | **4,5** | **1,1** | **121,00р.** |
| **90** | **6,7** | **1,76** | **193,60р.** | **5,4** | **1,45** | **159,50р.** |
| **110** | **8,1** | **2,61** | **287,10р.** | **6,6** | **2,16** | **237,60р.** |
| **125** | **9,2** | **3,37** | **370,70р.** | **7,4** | **2,75** | **302,50р.** |
| **140** | **10,3** | **4,22** | **464,20р.** | **8,3** | **3,46** | **380,60р.** |
| **160** | **11,8** | **5,5** | **605,00р.** | **9,5** | **4,51** | **496,10р.** |
| **180** | **13,3** | **6,98** | **767,80р.** | **10,7** | **5,71** | **628,10р.** |
| **200** | **14,7** | **8,56** | **941,60р.** | **11,9** | **7,04** | **774,40р.** |
| **225** | **16,6** | **10,9** | **1 199,00р.** | **13,4** | **8,94** | **983,40р.** |
| **250** | **18,4** | **13,4** | **1 474,00р.** | **14,8** | **11** | **1 210,00р.** |
| **280** | **20,6** | **16,8** | **1 848,00р.** | **16,6** | **13,8** | **1 518,00р.** |
| **315** | **23,2** | **21,3** | **2 343,00р.** | **18,7** | **17,4** | **1 914,00р.** |
| **355** | **26,1** | **27** | **2 970,00р.** | **21,1** | **22,2** | **2 442,00р.** |
| **400** | **29,4** | **34,2** | **3 762,00р.** | **23,7** | **28** | **3 080,00р.** |
| **450** | **33,1** | **43,3** | **4 763,00р.** | **26,7** | **35,5** | **3 905,00р.** |
| **500** | **36,8** | **53,5** | **5 885,00р.** | **29,7** | **43,9** | **4 829,00р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **SDR 21 - 8 атм.** | | | **SDR 17,6 – 9,5 атм.** | | |
| **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** | **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** |
| **ГАЗ** | **1 п.м., руб.** | **1 п.м., руб.** |
| **63** | **3** | **0,578** | **63,58р.** | **3,6** | **0,688** | **75,68р.** |
| **75** | **3,6** | **0,821** | **90,31р.** | **4,3** | **0,97** | **106,70р.** |
| **90** | **4,3** | **1,19** | **130,90р.** | **5,2** | **1,4** | **154,00р.** |
| **110** | **5,3** | **1,79** | **196,90р.** | **6,3** | **2,07** | **227,70р.** |
| **125** | **6** | **2,26** | **248,60р.** | **7,1** | **2,66** | **292,60р.** |
| **140** | **6,7** | **2,83** | **311,30р.** | **8** | **3,35** | **368,50р.** |
| **160** | **7,7** | **3,75** | **412,50р.** | **9,1** | **4,35** | **478,50р.** |
| **180** | **8,6** | **4,66** | **512,60р.** | **10,2** | **5,47** | **601,70р.** |
| **200** | **9,6** | **5,77** | **634,70р.** | **11,4** | **6,78** | **745,80р.** |
| **225** | **10,8** | **7,36** | **809,60р.** | **12,8** | **8,55** | **940,50р.** |
| **250** | **11,9** | **8,92** | **981,20р.** | **14,2** | **10,6** | **1 166,00р.** |
| **280** | **13,4** | **11,4** | **1 254,00р.** | **15,9** | **13,2** | **1 452,00р.** |
| **315** | **15** | **14,3** | **1 573,00р.** | **17,9** | **16,7** | **1 837,00р.** |
| **355** | **16,9** | **18,2** | **2 002,00р.** | **20,1** | **21,2** | **2 332,00р.** |
| **400** | **19,1** | **23,1** | **2 541,00р.** | **22,7** | **26,9** | **2 959,00р.** |
| **450** | **21,5** | **29** | **3 190,00р.** | **25,5** | **34** | **3 740,00р.** |
| **500** | **23,9** | **36,1** | **3 971,00р.** | **28,3** | **42** | **4 620,00р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SDR 33 - 5 атм.** | | | **SDR 26 – 6,3 атм.** | | |
| **D** | **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** | **Толщина стенки, мм** | **Масса п./м., кг** | **Цена за** |
| **ГАЗ** | **1 п.м., руб.** | **1 п.м., руб.** |
| **63** | **2** | **0,396** | **43,56р.** |  |  | **0,00р.** |
| **90** | **2,8** | **0,789** | **86,79р.** | **3,5** | **0,978** | **107,58р.** |
| **110** | **3,4** | **1,17** | **128,70р.** | **4,2** | **1,43** | **157,30р.** |
| **160** | **4,9** | **2,43** | **267,30р.** | **6,2** | **3,11** | **342,10р.** |
| **225** | **6,9** | **4,81** | **529,10р.** | **8,6** | **6,07** | **667,70р.** |
| **250** | **7,6** | **5,9** | **649,00р.** | **9,6** | **7,29** | **801,90р.** |
| **280** | **8,6** | **7,45** | **819,50р.** | **10,7** | **9,18** | **1 009,80р.** |
| **315** | **9,7** | **9,44** | **1 038,40р.** | **12,1** | **11,9** | **1 309,00р.** |
| **355** | **10,9** | **11,9** | **1 309,00р.** | **13,6** | **14,7** | **1 617,00р.** |
| **400** | **12,3** | **15,5** | **1 705,00р.** | **15,3** | **19,1** | **2 101,00р.** |
| **500** | **15,3** | **23,6** | **2 596,00р.** | **19,1** | **29,3** | **3 223,00р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |